关于“滁州学院会峰校区扩建新区综合实验楼Ⅱ标段、11-12#学生公寓铝合金门窗采购及安装工程”

开标时间延迟和招标文件内容澄清的说明

1、本项目原定开标时间：2012 年5月8日15时00分，现将时间更改为：2012 年5月14日15时00分。

2、本项目投标文件送达时间调整至2011年5月14日下午14：30—15:00时。

3、本项目投标保证金交纳时间顺延至2012 年5月14日11时前交纳完毕，不接受汇票，确认时间以资金到帐时间为准。

4、A、投标须知前附表编号1建设规模：“约3638平方米”调整为“约5219平方米”。第一章投标须知1.2本工程建设规模：“约3638平方米”调整为“约5219平方米”。

5、工程量清单增加以下内容,变更后的工程量清单见附件。

| 序号 | 名称 | 洞口尺寸（mm） | 洞口数量（个） | 单位 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 仿木色彩铝百叶窗 |  |  | m2 | 818.83 |  |
| 7.1 | 仿木色彩铝百叶窗 | 100×100×1.4㎜方钢外框、80×44×1.4㎜方管横档、间距143㎜ |  |  |  |  |
| 8 | 灰色彩铝百叶窗 |  |  | m2 | 762.62 |  |
| 8.1 | 灰色彩铝百叶窗 | 50×25×1.2㎜、1.2㎜厚百页 |  |  |  |  |

6、报价表中增加以下内容，变更后的报价表见附件。

| 序号 | 项目名称 | 面积 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 仿木色彩铝百叶窗 | 818.83 | ㎡ |
| 8 | 灰色彩铝百叶窗） | 762.62 | ㎡ |

附件：工程量清单和报价表

以上变更和澄清，如给您带来不便，请见谅。

滁州学院国有资产管理处

二○一二年五月四日